## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

С.Ремезова ул., д. 24, г. Тобольск, Тюменская область, 626152

Тел./факс (3456) 24-67-18, 24-66-87, е-mail: Tobolsk-raion@rambler.ru

Согласно постановлению Администрации Тобольского района от 30.10.2017 №61 на территории Тобольского муниципального района выявлены следующие бесхозяйные объекты недвижимого имущества:

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 10 кВ ф.Преображенка отп. на Сибирское подворье с.Абалак от ПС Епанчинский водозабор провод А-50, на ж/б опорах | Тюменская область, Тобольский район, с. Преображенка | Электросетевые объекты |
| 2 | КТП 2480 н.п.Абалак Сибирское подворье от ПС Епанчинский водозабор, ТМ -250 кВА | Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак | Электросетевые объекты |
| 3 | КТП 2482 Палаточный городок ф.Абалак от ПС Епанчинский водозабор, ТМ-160кВА | Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак | Электросетевые объекты |
| 4 | отп. на КТП 2482 от ВЛ-10 ф. Поселок, н.п. Абалак | Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак | Электросетевые объекты |
| 5 | КТП 2287 н.п. Ломаева от ПС Семаково, ТМ-250кВА | Тюменская область, Тобольский район, д.Ломаева | Электросетевые объекты |
| 6 | ВЛ 10 кВ ф. Ягодный от ПС Волгинская отп. на н.п. Денисовка провод А-50, на ж/б опорах | Тюменская область, Тобольский район, д.Денисова | Электросетевые объекты |
| 7 | ВЛ 10 кВ ф. Ягодный от ПС Волгинская отп. на н.п. Соколовка провод А-50, на ж/б опорах | Тюменская область, Тобольский район, д. Соколовка | Электросетевые объекты |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ н.п. Епанчино ф.Полуянова от ПС Епанчинский водозабор, провод А-50, дерево на ж/б приставках | Тюменская область, Тобольский район, д.Епанчина | Электросетевые объекты |
| 9 | ВЛ - 0,4 кВ от КТП -2453 (школа) | Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак | Электросетевые объекты |
| 10 | ВЛ - 0,4 кВ от КТП -2522 н.п.Шамша | Тюменская область, Тобольский район, д.Шамша | Электросетевые объекты |
| 11 | КТП-2465 ВЛ-10кВ ф.Абалак, ТМ250кВА | Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак | Электросетевые объекты |
| 12 | Отп. на КТП 2522 н.п. Шамша от ВЛ-10 кВ Полуянова, провод А-50 | Тюменская область, Тобольский район, д.Полуянова | Электросетевые объекты |
| 13 | КТП-1971 н.п. Льнозавод от ВЛ-10 ф. Медянки, ТМ-250 кВА | Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино | Электросетевые объекты |
| 14 | ВЛ 10 кВ ф. Преображенка отп. на гост. комплекс с. Абалак от ПС Епанчинский водозабор, провод А-50, на ж/б опорах | Тюменская область, Тобольский район, с. Абалак | Электросетевые объекты |
| 15 | КЛ-10 кВ ПС 110/10 "Сетово"-ТП-220/л д.Подрезова | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 16 | КЛ-10 кВ ПС 110/10 "Сетово"-ТП-221/л д.Подрезова | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-221/Л ф.Поселок д.Подрезова | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-220/Л ф.Поселок д.Подрезова | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 19 | ВЛ-10 кВ ф.Поселок д.Подрезова | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 20 | КТП -221/л д.Подрезова (район ж/д №15), 1*250 | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 21 | КТП -220 д.Подрезова (район детского сада), 1*250 | Тюменская область, Тобольский район, д.Подрезова | Электросетевые объекты |
| 22 | ВЛ-10 кВ ф.Жилой поселок (от РУ 10 кВ НПС "Аремзяны-2" до КТП - 1,2) д.Нижние Аремзяны | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. "Новая" (д. Нижние Аремзяны, ул.Новая) | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. "Старый Бам" (д.Нижние Аремзяны, ул.Бамовская) | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 25 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф. "Поселок" д.Нижние Аремзяны | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 26 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. "Сибирская -1" д.Нижние Аремзяны | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 27 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. "Сибирская -2" д.Нижние Аремзяны | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 28 | КТП-1 (ул.Новая) 2 (котельная), 4 (д.Нижние Аремзяны, ул.Сибирская), 1*250 | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 29 | КТП-3 (д.Нижние Аремзяны, КНС, школа), 1*400 | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 30 | КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ НПС «Аремзяны-2» до оп.№1 ВЛ-10кВ ф.Жилой поселок д.Нижние Аремзяны, ул.Сибирская | Тюменская область, Тобольский район, д.Нижние Аремзяны | Электросетевые объекты |
| 31 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Ишменева | Электросетевые объекты |
| 32 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Иземеть | Электросетевые объекты |
| 33 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Топкинская | Электросетевые объекты |
| 34 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Вармахли | Электросетевые объекты |
| 35 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Топкинбашева | Электросетевые объекты |
| 36 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Янгутум | Электросетевые объекты |
| 37 | ВЛ-0,4кВ | Тюменская область, Тобольский район, д.Носкинская | Электросетевые объекты |
| 38 | Выгребные Ямы, 2 шт. | Тюменская область, Тобольский район, п.Сетово, ул.Центральная,2 | Канализационные сети |
| 39 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, с.Дегтярево, ул.Сосновая,9 | Канализационные сети |
| 40 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, с.Ворогушино, ул.Молодежная,1 | Канализационные сети |
| 41 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, с.Карачино, ул.Новая,13 | Канализационные сети |
| 42 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, д.Епанчина, пер.Школьный,9 | Канализационные сети |
| 43 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, с.Бизино | Канализационные сети |
| 44 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район,д. Медянки Татарские | Канализационные сети |
| 45 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, д. Башкова | Канализационные сети |
| 46 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, п.Прииртышский | Канализационные сети |
| 47 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак | Канализационные сети |
| 48 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, д.Медведчикова | Канализационные сети |
| 49 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, д.Овсянникова | Канализационные сети |
| 50 | Канализация | Тюменская область, Тобольский район, с. Малая Зоркальцева | Канализационные сети |
| 51 | водопроводная сеть | Тюменская область, Тобольский район, д. Загваздина, ул.Молодежная,17 | водопроводная сеть |
| 52 | водопроводная сеть | Тюменская область, Тобольский район, п.Сетово, ул.Центральная,2 | водопроводная сеть |
| 53 | водопроводная сеть | Тюменская область, Тобольский район, с.Ворогушино, ул.Молодежная,1 | водопроводная сеть |

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных отношений Администрации по тел. 83456226007